**Техническое задание**

**Панель вентиляторов для облучателей ОРУБ-3-3-«КРОНТ», ОРУБ-3-5-«КРОНТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Панель вентиляторов | Назначение | Фиксация вентиляторов в корпусе облучателей ОРУБ-3-3-«КРОНТ», ОРУБ-3-3-«КРОНТ» |
| Совместимость | Полная совместимость с облучателем-рециркулями ОРУБ-3-3-«КРОНТ» , ОРУБ-3-5-«КРОНТ» |
| Корпус панели | Выполнен из материала гасящего вибрацию  |
| Количество одновременно фиксируемых вентиляторов  | 3  |
| Габаритные размеры корпуса фиксируемого вентилятора (ДхШхВ), мм  | 80х80х25 |
| Габаритные размеры панели (ДхШхВ), мм | 288±10108±1016±3 |
|  |