**Техническое задание**

**Панель вентиляторов для облучателей ОРУБ-3-3-«КРОНТ», ОРУБ-3-5-«КРОНТ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Панель вентиляторов | Назначение | Фиксация вентиляторов в корпусе облучателей ОРУБ-3-3-«КРОНТ», ОРУБ-3-3-«КРОНТ» |
| Совместимость | Полная совместимость с облучателем-рециркулями ОРУБ-3-3-«КРОНТ» , ОРУБ-3-5-«КРОНТ» |
| Корпус панели | Выполнен из материала гасящего вибрацию |
| Количество одновременно фиксируемых вентиляторов | 3 |
| Габаритные размеры корпуса фиксируемого вентилятора (ДхШхВ), мм | 80х80х25 |
| Габаритные размеры панели (ДхШхВ), мм | 288±10  108±10  16±3 |
|  | |