Техническое задание
Фильтрующий элемент (с корпусом) миниатюрного фильтра глушителя для компрессора (для АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-01 и АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-02)


	1.
	Фильтрующий элемент 
(с корпусом) миниатюрного фильтра глушителя для компрессора
	Совместимость
	Полная совместимость с 
Аппаратом автоматическим для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50.-072-11769436-2018 в вариантах исполнения АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-01 и АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-02


	
	
	Назначение
	Для очистки воздуха при работе компрессорного оборудования


	
	
	Материал корпуса (крышка и основание)
	пластик

	
	
	Размер ячейки фильтрующего материала
	2 микрона

	
	
	Комплектность


	- корпус из 2-х частей
- фильтрующий элемент

	
	
	Габаритные размеры корпуса, мм
	70 х 66 мм

	
	
	Гарантийный срок
	1 год с даты продажи

	
	
	Гарантийный срок хранения
	1 год с даты продажи




