Техническое задание

Фильтрующий элемент (с корпусом) миниатюрного фильтра глушителя для компрессора (для АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-01 и АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-02)

| 1. | Фильтрующий элемент (с корпусом) миниатюрного фильтра глушителя для компрессора | Совместимость | Полная совместимость с Аппаратом автоматическим для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» по ТУ 32.50.50.-072-11769436-2018 в вариантах исполнения АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-01 и АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»-02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Назначение | Для очистки воздуха при работе компрессорного оборудования |
|  |  | Материал корпуса (крышка и основание) | пластик |
|  |  | Размер ячейки фильтрующего материала | 2 микрона |
|  |  | Комплектность | - корпус из 2-х частей - фильтрующий элемент |
|  |  | Габаритные размеры корпуса, мм | 70 х 66 мм |
|  |  | Гарантийный срок | 1 год с даты продажи |
|  |  | Гарантийный срок хранения | 1 год с даты продажи |