Техническое задание

Держатель кармана для КДС-1, КДС- 3

ОКПД2    22.29.29.190 "Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки"

| 1. | Держатель кармана | Назначение | Предназначен для размещения бумажного носителя сопроводительной информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместимость | полная совместимость с полная совместимость с Контейнерами полимерными с перфорированным поддоном и крышкой для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий КДС-«КРОНТ» по ТУ 9451-009-11769436-2001 |
|  |  | Карман пластиковый для размещения бумажного носителя сопроводительной информации | 1 шт. |
|  |  | Держатель кармана КДС-1-3 | 1 шт. |
|  |  | Маркировка | 1 3 |
|  |  | Комплект бумажных носителей | 10 шт. |